## Sheet1
故障次数 (Failure number)
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 54072
线型光束感烟探测器 (Linear beam smoke detector) | 365
复合探测器 (Multiple-sensor) | 154
手动报警按钮 (Manual call point) | 29248
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 106956
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 276774
消火栓 (Hydrant) | 54813
压力开关 (Pressure switch) | 3273