## Sheet1
部件名称 (Component name) | 故障次数 (Failure number)
压力开关 (Pressure switch) | 99
手动报警按钮 (Manual call point) | 29534
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 1477
消火栓 (Hydrant) | 46735
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 9333
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 153698
线型光束感烟探测器 (Linear beam smoke detector) | 698