## Sheet1
部件名称 (Component name) | 故障次数 (Failure number)
压力开关 (Pressure switch) | 40
手动报警按钮 (Manual call point) | 5971
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 473
消火栓 (Hydrant) | 2433
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 210
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 34997