## Sheet1
部件名称 (Component name) | 故障次数 (Failure number)
压力开关 (Pressure switch) | 75
复合探测器 (Multiple-sensor) | 1418
手动报警按钮 (Manual call point) | 31019
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 387666
消火栓 (Hydrant) | 4109
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 37164
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 56944
点型点烟 (Point type smoke) | 2