## Sheet1
部件名称 (Component name) | 故障次数 (Failure number)
压力开关 (Pressure switch) | 949
手动报警按钮 (Manual call point) | 56111
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 38159
消火栓 (Hydrant) | 31857
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 49138
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 301328
线型光束感烟探测器 (Linear beam smoke detector) | 1085