## Sheet1
部件名称 (Component name) | 火警次数 (Number of fire alarms)
信号阀 (Signal valve) | 6
光束感烟 (Light beam smoke) | 38
压力开关 (Pressure switch) | 1
复合探测器 (Multiple-sensor) | 121
手动报警按钮 (Manual call point) | 6486
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 11116
智能光电探测器 (Intelligent photoelectric detector) | 10
智能感温 (Intelligent temperature sensing) | 2
气体探测器 (Gas detector) | 28
消火栓 (Hydrant) | 2
火焰探测器 (Flame detector) | 6
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 6623
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 229594
点型温烟 (Point type temperature smoke) | 1
点型点烟 (Point type smoke) | 6
线型光束感烟探测器 (Linear beam smoke detector) | 1924