## Sheet1
部件名称 (Component name) | 火警次数 (Number of fire alarms)
手动报警按钮 (Manual call point) | 171
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 212
消火栓 (Hydrant) | 2
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 14
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 1391