## Sheet1
部件名称 (Component name) | 火警次数 (Number of fire alarms) | 正确率
复合探测器 (Multiple-sensor) | 0 | 0
手动报警按钮 (Manual call point) | 2 | 0.0062696
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 9 | 0.025937
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 4 | 0.0053548
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 21 | 0.01123