## Sheet1
部件名称 (Component name) | 火警次数 (Number of fire alarms) | 正确率
光束感烟 (Light beam smoke) | 0 | 0
手动报警按钮 (Manual call point) | 1 | 0.0034364
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 4 | 0.004603
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 0.0019841
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 12 | 0.0014123
线型光束感烟探测器 (Linear beam smoke detector) | 1 | 0.1