## Sheet1
部件名称 (Component name) | 火警次数 (Number of fire alarms) | 正确率
信号阀 (Signal valve) | 0 | 0
手动报警按钮 (Manual call point) | 5 | 0.010183
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 3 | 0.0096463
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 3 | 0.011538
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 31 | 0.010523
线型光束感烟探测器 (Linear beam smoke detector) | 1 | 0.028571