## Sheet1
部件名称 (Component name) | 火警次数 (Number of fire alarms) | 正确率
压力开关 (Pressure switch) | 0 | 0
手动报警按钮 (Manual call point) | 0 | 0
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 2 | 0.011236
智能光电探测器 (Intelligent photoelectric detector) | 0 | 0
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 0.0089286
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 5 | 0.0067935