## Sheet1
部件名称 (Component name) | 火警次数 (Number of fire alarms) | 正确率
手动报警按钮 (Manual call point) | 2 | 0.0034364
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 0 | 0
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 3 | 0.014563
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 10 | 0.0053305