## Sheet1
部件名称 (Component name) | 火警次数 (Number of fire alarms) | 正确率
手动报警按钮 (Manual call point) | 8 | 0.044693
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 12 | 0.053571
消火栓 (Hydrant) | 0 | 0
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 2 | 0.125
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 12 | 0.0085531