## Sheet1
部件名称 (Component name) | 火警次数 (Number of fire alarms)
光束感烟 (Light beam smoke) | 7
复合探测器 (Multiple-sensor) | 18
手动报警按钮 (Manual call point) | 1275
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 2371
气体探测器 (Gas detector) | 3
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1882
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 52278
线型光束感烟探测器 (Linear beam smoke detector) | 1731