## Sheet1
部件名称 (Component name) | 火警次数 (Number of fire alarms)
复合探测器 (Multiple-sensor) | 10
手动报警按钮 (Manual call point) | 360
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 2636
智能感温 (Intelligent temperature sensing) | 2
气体探测器 (Gas detector) | 8
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 416
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 3118
点型点烟 (Point type smoke) | 6