## Sheet1
部件名称 (Component name) | 火警次数 (Number of fire alarms)
复合探测器 (Multiple-sensor) | 13
手动报警按钮 (Manual call point) | 154
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 619
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 26
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 940
线型光束感烟探测器 (Linear beam smoke detector) | 12