## Sheet1
部件名称 (Component name) | 火警次数 (Number of fire alarms)
光束感烟 (Light beam smoke) | 1
复合探测器 (Multiple-sensor) | 1
手动报警按钮 (Manual call point) | 376
智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 588
点型感温探测器 (Point temperature detector) | 203
点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 1674